## 清单&参数
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 总数量 | 备注
运维
1 | IT综合运维顶层平台 | 1、▲为保障系统的统一性，要求软件具有完全自主知识产权；为方便日常管理，系统应采用B/S架构，提供友好、直观、易懂的图形呈现和全中文界面；平台应采用分层、模块化的设计技术，模块与模块、层与层之间松散耦合，在不同的管理层次均有相应的处理模块，各管理模块既相互独立工作，也具备良好的耦合性，能够形成一体化运维平台。 2、具备对Windows、IBMAIX、Linux、FreeBSD、Solaris等操作系统的监控，包含CPU、内存、进程、磁盘、网卡等信息，为避免对系统造成影响，采用非代理方式监测。 3、可监控Oracle、DB2、MySQL、SQLServer、Sybase等主流数据库。 4、具备对J2EE（WebSphere、Weblogic、TOMCAT）、JBOSS、Tuxedo、Apache、Resin、IIS、Apache、Exchange、Domino等中间件和应用进行性能、状态和故障信息的监测。 5、具备对思科、华为、锐捷、H3C、中兴、迈普等品牌网络设备进行监控，包含但不限于设备性能、吞吐量，端口流量、端口丢包率、广播包速率，链路通断等。 6、★为反映业务系统运行情况，应提供业务系统与其相关的IT资源之间自定义建模的功能，可自定义业务所关联的关键IT资源，包括服务器、网络设备、应用平台软件等，提供业务故障分析及影响用户范围分析；同时提供业务运行视图，包含业务运行列表、业务雷达扫描、业务关键指标以及IT整体健康指数等信息；（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。） 7、为从宏观和整体角度掌握所有IT系统的运行情况，系统应提供IT整体健康指数的量化指标以便展示IT整体健康情况的历史走势。同时系统应支持雷达扫描管理，对业务系统和关键核心资源进行实时扫描，实时监测业务、资源的健康度情况。健康指数与业务雷达应联动，当选择某一个时刻的健康指数时，可动态反应到业务雷达上，以直观的方式了解业务健运行情况。 8、系统应实现基于卡片的形式显示业务应用的运行状态，包括业务系统的可用状况、健康状况、繁忙状况、宕机时长、宕机次数等关键指标，支持自定义计算规则，可通过与、或、优先级、权重等计算规则灵活定义；（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。） 9、★支持将业务系统自身的业务数据纳入统计范畴。提供业务自定义指标扩展接口，通过标准的数据接口可以接入第三方系统的业务数据推送，也可以采用自定义脚本的方式主动采集第三方系统的业务数据，满足第三方业务运行数据的集中管理、报警、呈现等；（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。） 10、提供无线管理视图，能够通过高亮的星光、点状等视图显示出AP在园区的实际物理位置的分布情况，当AP不在线或故障时该区域能够变成红色提醒；鼠标指向某区域即可显示该区域AP地理位置、AP总数量、在线AP数、故障AP数、用户体验度等信息；并能按照园区地理位置展现出各区域内无线用户分布情况和无线体验度，可查看用户详细信息；（提供详细清晰的功能操作截图并加盖原厂公章。） 11、无线视图实现设备和用户2个维度的数据统计呈现：用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、用户信号强度占比统计、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计；（供详细清晰的功能操作截图并加盖原厂公章。） 12、★为了管理的直观性与便捷性，系统应提供统一的综合可视化展现功能。通过集成网络传输设备、业务应用、数据存储设备、业务处理设备和虚拟化资源等资源设备，可在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源，并提供灵活的自定义方式，具备多种类型的动态效果，可自定义出各种直观的视图；（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。） 13、系统具备拓扑事件播放功能，可以实现设备跟踪式事件播放功能，在拓扑图中设备较多的情况下可自动搜索出故障设备并以动画方式进行跟踪呈现；（供详细清晰的功能操作截图并加盖原厂公章。） 14、具备自动告警压缩功能，基于多种压缩规则实现告警的有效压缩和归并，有效减少无用告警的数量；（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖投标人公章。） 15、具备告警的关联性分析，可自动展示告警设备及其关联设备的连接关系。从关联的角度辅助运维人员进行告警的原因判断。可自定义该设备关联资源指标，设置后每次告警均可在告警页面查看相关指标数据；（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖投标人公章。） 16、提供微信端管理功能，能够通过微信推送系统的告警信息，并可从微信端查看所有告警信息、资源列表以及资源详情； 17、提供公安部信息安全产品检测中心出具的产品检验报告；（提供报告复印件并加盖公章。） 18、★支持部署在使用国产化芯片如龙芯处理器的中标麒麟操作系统上，并支持B/S访问，支持国产化数据库。（所投运维系统需同时具备并提供如中标麒麟等主流国产化操作系统厂家、龙芯等主流国产化芯片厂商及达梦等主流国产化数据库厂家出具的兼容性认证报告并加盖投标人公章。） 19、▲按照项目需求，本次配置交换机、路由器、防火墙、无线AC、服务器、数据库、应用等资源授权≥50个；日志监控授权≥30个；无线AP监控授权≥100个；5个基于Windows平台的告警接收客户端；存储阵列授权≥3个；光纤交换机监控授权≥2个；业务系统管理授权≥30个；原厂售后与巡检服务≥3年。 20、要求提供所投软件产品的软件著作权复印件；（提供软件著作权复印件并加盖公章。） 21、★投标产品厂商运维服务实力强，厂商具备成熟的技术服务与运行维护管理体系，具备由中国电子工业标准化技术协会（ITSS）发布的信息技术服务运行维护标准符合性证书，成熟度达到三级或以上。（提供证书复印件及官网查询链接、查询截图并加盖原厂公章。） | 1
2 | 可视化展示平台 | 1、▲不同角色的人员因为管理层次、管理范围的差异，关注点各有差异。提供运维人员信息集中展示桌面，将管理权限范围内的资源、系统、业务运行情况同一界面呈现，承载其他第三方应用单点登录或访问验证。 2、支持自定义多种首页面；支持内置6种以上布局模板；支持自定义每个页面的展示内容和窗体标题。 3、★支持拖拽方式布局每个窗体的大小和位置。提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。 4、▲为保障用户运维使用体验，保障业务持续平稳运行，要求所投产品与IT综合运维顶层平台为同一品牌。 | 1
3 | 网络配置管理平台 | 1、▲具备对思科、锐捷、华为、H3C、中兴、迈普、迪普等厂家网络设备的配置备份管理功能，实现自动获取可管理设备的配置信息，同时进行备份操作，当配置发生变化时可产生配置变更告警。 2、 支持通过SNMP、SSH、TELNET等多种方式自动发现可管理设备进行配置备份操作，可制定配置备份计划，按照日、周、月、年等周期定期完成备份任务。 3、 支持按照日历方式查看备份情况。支持对配置文件部分文件忽略对比，从而可忽略对配置文件中动态变化的部分的对比，减少产生多余的告警。 4、 支持以资源组形式进行配置备份管理；支持配置对比，对比结果中差异内容显著标识；具备配置备份计划管理； 5、 备份计划完成后，应生成备份情况报告，备份情况报告包含但不限于：时间、备份数量（成功、失败数量）、备份失败原因。 6、▲为保障用户运维使用体验，保障业务持续平稳运行，要求所投产品与IT综合运维顶层平台为同一品牌。 | 1
4 | 虚拟化物理主机监控 | 1、能够通过API接口实现对VMware 、Hyper-V、Citrix、H3C CAS、华为、KVM等主流虚拟化资源的监控，可提供vmware虚拟化资源拓扑图、虚拟机漂移告警，告警包括漂移前所属主机、漂移后所属主机。 2、★系统应支持通过手动或自动的方式，发现新增和删除的虚拟化资源，包括： (a)新增的虚拟机、物理主机、集群、数据存储、可用分区资源，发现后可以自动进行监控，无需人工干预。 (b)删除的虚拟机、物理主机、集群、数据存储、可用分区资源，支持手动一键删除。 (c)支持以报告形式呈现新增虚拟化资源数、未发现虚拟化资源数、发现节点、资源名称等信息。 (d)新增和删除的虚拟化资源信息，支持邮寄寄送。以上功能逐条提供产品证明截图。 3、★系统需提供基于虚拟化资源关系、虚拟化容量和虚拟化运行数据的可视化监控视图，重复体现建设容量和虚拟化运行的情况，包括： (a)支持统计并查看集群、物理主机、虚拟机、虚拟磁盘、数据存储的建设和运行情况。 (b)支持统计并查看所有虚拟化平台虚拟机部署密度、虚拟机运行密度数据。 (c)支持对虚拟化平台的容量进行监控和查看，包括总VCPU数量、剩余vCPU数、总v内存数、剩余v内存数、总存储空间、剩余存储空间大小。 (d)需支持对在运行虚拟机进行容量监控，查看平均每台虚拟机的vCPU、v内存、存储空间大小。 (e)需支持对虚拟化平台剩余容量，还可以运行的虚拟机数进行统计和查看。 (f)需支持查看高性能消耗、低性能消耗的虚拟机，并以TOP方式方式进行呈现。 (g)支持显示一直未开机运行的虚拟机，提供管理员是否需要回收该虚拟机。以上功能逐条提供产品证明截图。 4、▲配置要求：配置虚拟化物理主机管理授权≥20个，配置虚拟机(virtual machine)管理授权≥200个。 5、▲为保障用户运维使用体验，保障业务持续平稳运行，要求所投产品与IT综合运维顶层平台为同一品牌。 | 1
大屏
1 | 可视化展示环境 | 1、 ▲显示尺寸:86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，具备防眩光效果。 2、 物理解析度3840×2160，4K极清。 3、 为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%。 4、 ★书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章。 5、 整机外壳采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，同时防潮防湿，提高产品可靠性。 6、 屏体类型：D-LED背光源，A规屏。 7、 屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥400cd/m²，屏幕显示灰度分辨等级达256灰阶或以上。 8、产品具备亮度自动调节功能，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章。 9、 整机厚度≤12cm；待机功耗≤0.5W。 10、▲内置Android系统，系统版本Android8.0或以上，4核CPU，3G运行内存，16G系统存储空间。 11、 任意通道下可以通过呼出侧边栏实现清除安卓系统应用缓存功能，无需重启系统即可一键清理释放内存，加速系统运行。 12、 支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能。 13、 自带扬声器≥2个，功率≥2*15W；大屏机身提供VGA输入口≥1组（带音频输入）。 14、 ★大屏机身提供HDMI输入口≥3组，其中一组位于前面板；大屏机身提供HDMI输出≥1组；大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板。 15、 ★大屏机身提供USB接口≥6个，其中前面板USB接口支持USB3.0，数量不少于4个，并支持全通道使用。针对此要求需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章。 16、 大屏支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热点。 17、 触控技术：支持20点红外触控；触摸方式：手指、笔或其他任何非透明物体。 18、 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作简单， 开关机时无需单独操作电视及电脑，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章。 19、 ★大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口。 20、所投产品“静电放电抗扰度”、“浪涌（冲击）抗扰度”、“连续波传导骚扰抗扰度”、“连续波辐射骚扰抗扰度”，符合GB/T17618-2015的相关要求且测试结果达到性能判据A的标准，针对以上要求需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章。 21、 ★提供产品CCC证书、SRRC证书、节能证书，以上证书复印件并加盖原厂公章。 | 1
2 | 可视化展示系统 | 1、▲采用OPS-C模块化电脑方案，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔； 2、▲硬件配置：CPU为Intel Core i5八代、六核六线程、最大频率4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上； 3、至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口；视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个；支持2.4G/5G双频wifi； 4、★所投设备具备隐藏式Reset按钮，可实现重启复位功能，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章； 5、★为防止公共资源的丢失，要求所投设备具备防盗锁功能，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖原厂公章； 6、为保证兼容性，OPS与交互式大屏必须为同一品牌。 | 1
3 | 可视化移动端 | 1、▲支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射到大屏或投影仪上，方便用户灵活开展移动授课与互动教学； 2、从源到屏幕的投屏延迟时间不得高于200ms； 3、要求具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占； 4、支持不同分辨率的设备的投屏，要求自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率能够达到1920*1080，输出分辨率能够达到1920*1080，帧率能够达到30fps，为用户提供高清投屏画质； 5、支持对投屏画面的左右90度旋转操作； 6、要求投屏画面能够根据移动设备屏幕旋转而跟随变化； 7、支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境； 8、针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏或投影仪； 9、针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏或投影仪，传屏的同时，能够在大屏或投影仪反向触控笔记本电脑； 10、★软件支持跨三层网络环境下实现投屏； 11、★ 为保证产品的稳定性，并能实现与智慧大屏无缝对接，以及方便后期维护，要求无线投屏软件与大屏为同一品牌； 12、提供软件著作权并加盖原厂公章。 | 1
总计