层流净化系统年度维护耗材参数及评分标准

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器 | 762*915*93 |  | 套 | 8 | H14(手术间中心区域) |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*220 |  | 套 | 3 | H14(无菌包间、洗手间、设备间) |
| 3 | 回风口过滤器 | 820*375*10 |  | 个 | 9 | 双面复网 |
| 4 | 排风口过滤器 | 400*400*10 |  | 个 | 4 | 顶部，双面复网 |
| 5 | 新风过滤器 | 705*705*8 |  | 个 | 1 | 楼顶机组第一层过滤器 |
| 6 | 初效板式过滤器 | 592*592*46 |  | 个 | 2 | 楼顶机组第二层过滤器 |
| 7 | 初效板式过滤器 | 592*490*46 |  | 个 | 2 | 楼顶机组第二层过滤器 |
| 8 | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 |  | 个 | 2 | 楼顶机组第三层过滤器 |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 592*490*381 |  | 个 | 2 | 楼顶机组第三层过滤器 |
| 10 | 高效送风纱网 | 1205*705*20 |  | 平方 | 8 | 手术间顶部中心区域 |
| 11 | 回风口百叶 | 750*400*40 |  | 套 | 3 | 手术间回风 |
| 12 | 人工费用 |  |  | 天 | 2 |  |

| 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 |  | 50分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。如报价低于采购预算80%的供应商，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商必须在响应文件中提供成本构成书面说明，供应商成本构成书面说明应当加盖公章，否则无效。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50%×100。 |  |
| 施工组织设计 | 施工方案和技术措施 | 20分 | 供应商根据本项目特点，提供施工方案与技术措施【至少包含①施工计划、②材料准备、③材料运输、④防护措施等】，每具有一项得5分，最多得20分。在此基础上，方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣2.5分，扣完为止。 |  |
|  | 质量、安全、环境管理体系和措施 | 18分 | 供应商根据本项目特点，提供质量、安全、环境管理方案【至少包含①材料保证措施、②质量保证措施、③安全管理体系、④安全管理措施、⑤各环节安全注意事项、⑥环境管理措施等】，每具有一项得3分，最多得18分。在此基础上，方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣1.5分，扣完为止。 |  |
|  | 工期及进度计划和措施 | 4分 | 供应商根据本项目特点，提供施工方案工期及保证措施【至少包含①关键的施工安排、②进度保障措施等】，每具有一项得2分，最多得4分。在此基础上，方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 履约能力 |  | 3分 | 投标人具有类似本项目的案例，每提供1个得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件； |  |
| 售后服务 |  | 4分 | 供应商根据本项目特点，提供售后服务方案【至少包含①售后人员配置、②售后服务程序、③售后服务措施、④应急措施等】，每具有一项得1分，最多得4分。在此基础上，方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 节能、环境标志、无线局域网产品 |  | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |  |