**空调、消毒机、窗帘、隔离帘清洗服务要求**

1. 采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的 | 采购预算 | 服务期限 | 服务内容 |
| 空调、消毒机清洗 | 9元/台（1.5万） | 1年 | 空调、消毒机外机擦拭滤网清洗 |
| 窗帘、隔离帘清洗 | 13.5元/副（3万） | 1年 | 窗帘、隔离帘拆挂清洗 |

二、服务要求：

1. 采购清单内的项目必须严格执行，但不限于仅按采购清单执行，如有特殊情况或特殊要求可扩大服务范围；
2. 空调、消毒机外壳和相应部件清洗相对简单，清水中加少许清洁剂擦拭清洗干净，符合清洗操作要求；
3. 空调、消毒机过滤网的清洗，打开机盒盖，取出过滤网，先用刷子将过滤网上的赃物刷干净，然后在清洁液中浸泡10-20分钟，保证过滤孔无脏堵痕迹，将过滤网擦净后安装到机体；
4. 空调、消毒机一年全面清洗2次，6月30日前一次，12月31日前一次，特殊科室按院感消毒清洁要求，接到科室通知后及时安排人员在规定时间内完成科室清洗工作；
5. 专人负责拆挂各科室隔离帘、窗帘，与科室当面清点数量并双方签字。
6. 收回的污染窗帘、隔离帘的布类物品，要及时分类消毒、洗涤、干燥、烫平、折叠分类放置。凡发现破损及时与科室负责人沟通说明原因。
7. 严格操作规程和分类洗涤制度，防止交叉感染。
8. 对污染严重窗帘、隔离帘，先消毒处置后，再进行清洗,物品要进行高温消毒。被血渍等污染的物品，应先行去污、消毒处理后方可清洗。
9. 窗帘、隔离帘一年全面清洗1次，6月30日前完成全院各科室清洗工作，特殊科室按院感消毒清洁要求，接到科室通知后及时安排人员在规定时间内完成科室清洗工作；

三、评分标准：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价 | 10分 | 以磋商小组认定的最终有效报价中的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/报价）×分值一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除。1、参照财库【2020】46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。2、参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函）原件,监狱企业应当提供《监狱企业声明函》原件。二、失信企业报价加成。1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过采购预算的，其响应文件按照无效处理。2.供应商参加采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案 | 30分 | 针对本项目提供服务方案：①清洗操作规则；②清洗流程；③人员管理及培训；供应商每有一项不完整或不合理，不能满足采购需求的扣6分，扣完为止。本项满分为30分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目进度保障计划 | 20分 | 《质量保障措施》包括但不限于以下要素：①清洗进度计划； ②项目进度保障措施；③项目进度管理方案；④质量标准和验收检查方法；供应商每有一项不完整或不合理，不能满足采购需求的扣5分，扣完为止。本项满分为20分。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 安全管理措施 | 20分 | 《安全管理体系与措施》包括但不限于以下要素：①安全管理与环境管理措施；②安全管理制度；③安全作业措施。供应商每有一项不完整或不合理，不能满足采购需求的扣4分，扣完为止。本项满分为20分。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 应急处理方案 | 20分 | 根据供应商制定的应急措施（包含应急组织机构、高处坠落事故应急方案、中暑应急方案等）作为评审因素。本项目所涉及的应急措施或应急预案完整、可行，满足以上评审因素的得20分。每缺少一项内容扣5分，每有一项内容明显错误或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 合计 | 100分 |