## Sheet1
序号 | 产品名称 | 型号 | 参数 | 参考图片
1 | 臀部肌肉注射仿真模型 | YSK-LST | 主要功能： ■本模型佩戴式设计，可佩带到模拟人或其他学生上供学员训练。 ■模型模拟成人臀部，解剖精确。 ■模型皮肤材料先进，手感真实，注射后不易留痕。 ■模型主要用于肌肉注射训练，可直接将液体注入肌肉，并通过预埋的排液管排出。 ■模型配有电子监测和错误报警功能： ■穿刺时，穿刺部位和深度均正确时，则绿灯。 ■穿刺时，穿刺部位错误则红灯警示并电子报警；Ⅲ穿刺时，穿刺部位正确，但深度过深则绿灯红灯警示并电子报警。
2 | 多功能护理模拟人(吸痰、胃管、灌肠等) | YSK-L2013A | 主要功能： ■模型仿真成人尺寸大小，模拟基础护理操作功能，操作过程中体现护理真实感 ■洗头、洗脸 ■眼耳清洗、滴药 ■口腔护理、假牙护理 ■口鼻气管插管 ■气管切开护理 ■吸痰法 ■氧气吸入法 ■口鼻饲食法 ■洗胃法 ■手臂静脉穿刺、注射、输液（血） ■三角肌皮下注射 ■股外侧肌注射 ■骨外侧肌注射 ■灌肠法 ■女性导尿术 ■男性导尿术 ■女性膀胱冲洗 ■男性膀胱冲洗 ■造瘘引流术 ■臀部肌肉注射 ■整理护理：擦浴、穿换衣裤 ■四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
3 | 动静脉穿刺、输液示教手臂 | YSK-S3 | 主要功能： ■手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 ■演示血液循环功能。 ■可进行三角肌部位的肌肉注射。 ■上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 ■进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 ■静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 ■模静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。
4 | 男、女病人导尿训练模拟人 | YSK-D | 主要功能： ■模型可进行男性或者女性导尿及灌肠操作，模拟逼真，实体感强，多种用途，部件可换，模型轻巧搬运方便。 ■男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道海绵体部耻骨前伸直，导尿管插入和通过时，有绿色灯光显示（导尿管未通过时，绿灯不亮）；插入20厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时模拟尿液自导尿管排出，约200毫升。 ■女性导尿：两腿屈伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有模拟尿液自导尿管排出，约200毫升。 ■灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入模拟灌肠液约200毫升。
5 | 口腔护理模型 | YSK-LSK1 | 主要功能： ■模型造型逼真，解剖结构精确，包括腭、牙冠、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌头。 ■可活动金属杆可以调节口腔的大小。 ■可进行刷牙，牙线护理等功能。 ■共32颗牙，放大5倍，配牙刷。
6 | 妇科检查模型 | YSK-F7 | 主要功能： ■模型材料先进，手感真实，仿真成年女性躯干下半部，由腹腔、 盆腔两部分组成。 ■可以作以下操作功能：正常和各类异常子宫触诊。 ■妇科双合诊、三合诊的检查。 ■阴道窥器和阴道镜的检查。 ■肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 ■宫内节育器的放置与取出。 ■隔膜的大小和位置。 ■观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 ■骨盆的测量。 ■内部结构组成部件：分正常异常宫颈模型和正常异常子宫及附件模型。 ■正常与异常宫颈模型：正常宫颈。 ■宫内节育器放置与取出正常宫颈。 ■宫颈撕裂。 ■慢性宫颈炎。 ■急性宫颈炎。 ■宫颈炎症纳博特囊肿。 ■滴虫性宫颈炎。 ■宫颈尖锐湿疣。 ■宫颈白斑。 ■宫颈息肉。 ■宫颈腺癌。 ■正常与异常子宫和附件模型 ■正常子宫和附件宫内节育器放置与取出(子宫前壁透明)。 ■正常子宫和附件。 ■子宫伴有明显前倾、前屈。 ■子宫伴有明显后倾、后屈。 ■子宫肌瘤。 ■子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿。 ■子宫伴有右侧输卵管积水。 ■子宫伴有右侧输卵管结核。 ■子宫伴有右侧输卵管炎。 ■用节育环导引叉放置与取出宫内节育器。 ■妊娠子宫（五个月大小胎儿）。 ■异位妊娠（输卵管壶腹部妊娠）。 ■输卵管阻塞。
7 | 新生儿模拟人 | MR-R335 | 主要功能： ■一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。 静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉；头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉；下肢主要静脉干：股静脉。 可进行气管插管训练。 可进行脐静脉注射护理。 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。 CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气量、按压深度，吹气和按压
8 | 深静脉置管模型 | YSK-67A | 主要功能： ■模拟人身高比列协调，模拟成人大小设计，模型形象逼真，解剖结构精确有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 ■血管结构逼真，主要包括：颈内静脉及锁骨下静脉等。 ■实现中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 ■可进行心脏漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 ■皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感，模拟更真实。
9 | 多功能肌肉注射模块 | YSK-LS12A | 主要功能： ■该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。 ■模块配有底手，便于增加稳固性。 ■三种操作功能：皮内注射、皮下注射、肌内注射。 ■可用液体进行各种注射、使用后可将液体挤干。
10 | 检眼镜 | KJ8B | 主要功能： ■主要用于检查眼底黄斑周边的血管，便携式检查设备，常用于医生查房，门诊时的日常检查，及眼科门诊部 眼科医院
11 | 检耳镜（医用放大镜） | KJ10C | 主要功能： ■主要用来检查耳道 耳膜，便携式检查设备，常用于医生查房，门诊时的日常检查，五官科医院等
12 | 前鼻镜2个、额镜
13 | 采耳音叉耳震采耳工具、叩诊锤等
14 | 多功能拆线模拟人 | YSK-LV18 | ■模型材料先进，做工精细，手感真实，经久耐用。
■模型出厂时提供18个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。
■18个切口包括：甲状腺切开术、胸骨切开术、乳腺切除术、胆囊切除术、腹部探察术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、腹式子宫切除术、开胸术、肾切除术、椎板切开术 二期褥疮和截肢术等。