**大邑县人民医院**

**空调、冰箱、电视机维修服务项目**

**服务要求：**

1、服务地点：大邑县人民医院

 2、服务期限：一年

3、预算金额：4.8万元

**4、本次报价以维修单价统一折扣率进行报价**

5、服务内容：家用电器零星维修服务和技术支持

6、服务范围：大邑县人民医院零星维修服务、空调、冰箱，热水器，微波炉、电视设备进行定期维护、保养、检修、更换、新增和紧急故障处理工作，确保整个机器的正常运行。

7、乙方在零星维修服务期间为甲方提供维修辅材及机器零部件。

8、当采购人有维修需求时，通知供应商前往现场确认情况，提出维修的内容和采购人要求的维修结果，供应商需根据采购人零星维修需求并根据自身实际对维修内容以报价单的形式向采购人报价，报价单内容必须包含工期、所用材料、维修价格，最终由采购人确认后方可开展维修工作；合同中有明确单价的材料按照合同执行，如要使用其他材料供应商需单独报价，最终经采购人确认。

9、维修过程中接受采购人的监督管理，做到安全、文明、错峰，不影响病人就医，及时施工，确保施工质量和提高工作效率。

10、采购人单位管理人员会不定时对维修过程进行抽查，如发现且核实了供应商未按合同要求作业的，追究供应商的责任。

11、对于隐蔽工程，供应商要严格管理，严格质量把关，并作好维修过程中的记录，收集过程资料并存档（如图片、图纸等），做到有据可查。

12、对于维修过程中需要使用新材料、配件等，供应商的产品入场时必须报采购人方管理人员签收，必须提供产品的合格证明，不得使用劣质伪造产品，一经发现直接上报工商管理部门。

13、供应商提供全天候服务，收到采购人通知后，1小时内响应，2小时到场。 供应商接到采购人维修通知后，无论维修量大小、难易，供应商须立即安排人员进行维修，紧急情况要确保1小时内到现场，并给出紧急处理建议。

14、供应商需配备项目负责人1名，维修过程中确保供应商项目负责人及工人通讯工具24小时开通，必要时能执行采购人的加班要求。

15、零星维修项目质保期一年，按国家规定有其他要求的从其要求；质保期内除因采购人人为原因造成的质量问题外，其余的都由供应商免费处理，且质保期重新计算。

16、供应商作业过程中应做好安全保障工作，做好警示提醒工作，在作业过程中出现的一切安全事故均由供应商自行承担责任。

17、涉及高空作业、有限空间、水电作业、动火动焊的内容，作业人员必须持证上岗，需按照医院安全管理制度报备和要求执行。

 一、维修保养项目及单价：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  空调 拆 机 装 机 | 1.5P挂机 | 台 | 320 |  |
| 2P柜机 | 台 | 370 |  |
| 3P柜机 | 台 | 430 |  |
| 3P天井机 | 台 | 670 |  |
| 5p柜机 | 台 | 780 |  |
| 5p天井机 | 台 | 880 |  |
|  空调 单 装 单 拆 | 1P-1.5P挂机 | 台 | 200 |  |
| 2P柜机 | 台 | 240 |  |
| 3P柜机 | 台 | 350 |  |
| 3P天井机 | 台 | 480 |  |
| 5p柜机 | 台 | 450 |  |
| 5p天井机 | 台 | 600 |  |
|  内 机 普 通 清 洗  | 1P-1.5P挂机 | 台 | 70 |  |
| 2P.3P.5P空调 | 台 | 90 |  |
|  内 机 深 度 清 洗  | 1P-1.5P挂机 | 台 | 219 |  |
| 2P.3P.5P空调 | 台 | 429 |  |
| 空 |  压 缩 机 | 1.5P空调 | 台 | 1350 |  |
|  | 2P空调 | 台 | 1800 |  |
| 调 | 3P空调 | 台 | 2800 |  |
|  | 5p空调 | 台 | 3750 |  |
| 更 | 内电脑板 | 1.5P空调 | 块 | 310 |  |
|  | 2P空调 | 块 | 410 |  |
| 换 | 3P空调 | 块 | 480 |  |
|  | 5p空调 | 块 | 550 |  |
| 配 | 内机显示板 | 1.5P空调 | 块 | 210 |  |
|  | 2P挂机空调 | 块 | 310 |  |
| 件 | 2P柜机空调 | 块 | 410 |  |
|  | 3P空调 | 块 | 460 |  |
|  | 5p空调 | 块 | 510 |  |
|  | 内机遥控接收板 | 1.5P挂机空调 | 块 | 190 |  |
|  | 2P挂机空调 | 块 | 260 |  |
|  | 3P挂机空调 | 块 | 320 |  |
|  | 室内机传感器 | 管温传感器 （通用） | 根 | 180 |  |
|  | 室温传感器 （通用） | 根 | 180 |  |
|  | 室内机内电机 | 1.5P挂机空调 | 个 | 420 |  |
|  | 2P挂机空调 | 个 | 450 |  |
|  | 3P挂机空调 | 个 | 490 |  |
|  | 2P柜机空调 | 个 | 320 |  |
|  | 3P柜机空调 | 个 | 390 |  |
|  | 5P柜机空调 | 个 | 450 |  |
| 空 | 室内机贯流风扇 | 1.5P挂机空调 | 个 | 380 |  |
|  | 2P挂机空调 | 个 | 450 |  |
| 调 | 3P挂机空调 | 个 | 520 |  |
|  | 内机风扇 | 2P柜机空调 | 个 | 320 |  |
| 更 | 3P柜机空调 | 个 | 410 |  |
|  | 5P柜机空调 | 个 | 490 |  |
| 换 | 内机步进电机 | 1.5P挂机空调 | 个 | 240 |  |
|  | 2P挂机空调 | 个 | 310 |  |
| 配 | 3P挂机空调 | 个 | 360 |  |
|  | 2P柜机空调 | 个 | 260 |  |
| 件 | 3P柜机空调 | 个 | 320 |  |
|  | 5P柜机空调 | 个 | 390 |  |
|  | 外机电源板（定频空调） | 2P空调 | 个 | 280 |  |
|  | 3P空调 | 个 | 320 |  |
|  | 5P空调 | 个 | 390 |  |
|  | 内机变压器 | 1.5P-2P空调 | 个 | 180 |  |
|  | 3P-5P空调 | 个 | 260 |  |
|  | 外机压机启动电容 | 1.5P-2P空调 | 个 | 180 |  |
|  | 3P-5P空调 | 个 | 310 |  |
|  | 外机交流接触器 | 2P-3P空调 | 个 | 320 |  |
|  | 5P空调 | 个 | 390 |  |
|  | 相序保护器 | 通用 | 个 | 480 |  |
|  | 室外机电机 | 1.5P空调 | 块 | 390 |  |
|  | 2P空调 | 块 | 460 |  |
|  | 3P空调 | 块 | 490 |  |
|  | 5p空调 | 块 | 630 |  |
|  | 室外机风扇 | 1.5P空调 | 个 | 210 |  |
| 空 | 2P空调 | 个 | 260 |  |
|  | 3P空调 | 个 | 310 |  |
| 调 | 5p空调 | 个 | 350 |  |
|  | 外机二通阀 | 通用 | 个 | 490 |  |
| 更 | 外机三通阀 | 个 | 630 |  |
|  | 四通阀 | 1P-2P空调 | 个 | 520 |  |
| 换 | 3P-5P空调 | 个 | 630 |  |
|  | 高压压力传感器（开关） | 通用 | 个 | 460 |  |
| 配 | 低压压力传感器（开关） | 个 | 460 |  |
|  | 外机除霜传感器 | 通用 | 根 | 210 |  |
| 件 | 外机环温传感器 | 根 | 260 |  |
|  | 外机吐气传感器 | 根 | 280 |  |
|  | 外机变频板 | 1P-2P空调 | 个 | 680 |  |
|  | 3P-5P空调 | 个 | 830 |  |
|  | 外机功率模块 | 1P-2P空调 | 个 | 590 |  |
|  | 3P-5P空调 | 个 | 730 |  |
|  | 空调遥控器 | 原装 | 个 | 150 |  |
|  | 通用品牌 | 个 | 100 |  |
| 更换添加铜管 | 1P-1.5P空调 | 米 | 120 |  |
| 2P空调 | 150 |  |
| 3P空调 | 180 |  |
| 5P空调 | 210 |  |
| 加氟利昂 | 1.5P-2P空调 | R22 次/台 | 200 |  |
| R410a 次/台 | 320 |  |
| R32 次/台 | 350 |  |
| 加氟利昂 | 3P-5P空调 | R22 次/台 | 350 |  |
| R410a 次/台 | 450 |  |
| R32 次/台 | 560 |  |
|  | 供电线路维修（含线路安装） | 线径为2.5平方的； | 米 | 24 |  |
| 线 | 线径为4平方的； | 35 |  |
|  | 线径为6平方（三线制）的； | 51 |  |
| 路 | 线径为6平方（五线制）的； | 62 |  |
|  | 电源插座 | 1.5P-2P空调 | 个 | 60 |  |
| 维 | 3P-5P空调 | 110 |  |
|  | 空气开关 | 15A | 个 | 150 |  |
| 修 | 20A | 180 |  |
|  | 40A | 240 |  |
|  | 接水盘 | 1.5P空调 | 个 | 180 |  |
|  | 2-3P空调 | 个 | 200 |  |
|  | 5P空调 | 个 | 230 |  |
|  | 普通空调支架 | 挂机 | 副 | 80 |  |
|  | 柜机 | 副 | 100 |  |
|  | 异型支架 | 定制 | 副 | 280 |  |
| 安装/维修空调高空费 | 4楼及4楼以上 | 100元/次 | 全免 |  |
|  | 冰箱压缩机 | 200L以下容量 | 个 | 690 |  |
| 冰 | 200L以上容量 | 个 | 920 |  |
|  | 冰箱启动保护器 | 200L以下容量 | 个 | 190 |  |
| 箱 | 200L以上容量 | 个 | 260 |  |
|  | 冰箱主控板 | 200L以下容量 | 个 | 370 |  |
| 更 | 200L以上容量 | 个 | 530 |  |
|  | 冰箱显示板 | 200L以下容量 | 个 | 260 |  |
| 换 | 200L以上容量 | 个 | 290 |  |
|  | 冰箱温控器 | 通用 | 个 | 210 |  |
| 配 | 冷凝器风扇电机 | 通用 | 套 | 490 |  |
|  | 冷冻室风扇电机 | 通用 | 套 | 410 |  |
| 件 | 温度传感器 | 通用 | 根 | 210 |  |
|  | 门开关 | 通用 | 个 | 160 |  |
|  | 蒸发器 | 通用 | 个 | 630 |  |
|  | 冷凝器 | 通用 | 个 | 560 |  |
|  | 电源板 | 电视23-50寸 | 个 | 350 |  |
| 电 | 电源板 | 电视55-65寸 | 个 | 480 |  |
| 视 | 机芯板 | 电视23-50寸 | 个 | 390 |  |
|  | 电视55-65寸 | 个 | 520 |  |
| 更 | 液晶屏 | 电视23-42寸 | 张 | 680 |  |
| 换 | 电视55-55寸 | 张 | 930 |  |
|  | 电视65寸 | 张 | 1360 |  |
| 配 | 遥控器 | 原装 | 个 | 180 |  |
| 件 | 通用品牌 | 个 | 120 |  |
|  | 超温温控器 | 通用 | 个 | 200 |  |
| 电 | 手复位温控器 | 通用 | 个 | 240 |  |
| 热 | 防冻温控器 | 通用 | 个 | 160 |  |
| 水 | 安全阀 | 通用 | 个 | 180 |  |
| 器 | 加热管 | 通用 | 个 | 310 |  |
|  | 磁控管 | 通用 | 个 | 210 |  |
| 微 | 高压变压器 | 通用 | 个 | 240 |  |
| 波 | 门锁 | 通用 | 个 | 180 |  |
| 炉 | 风扇电机 | 通用 | 个 | 210 |  |
|  | 电脑板 | 通用 | 个 | 360 |  |
| 其他项维修 | 按照实际工程量核定价格签证、验收、结算 |  |  |
| 运输费 | 县城二环以外（以内不计费） | 次 | 120 |  |