## Sheet1
调研耗材目录
序号 | 产品名称（以注册证/备案名称为准） | 服务要求及规格型号
1 | 一次性使用无菌造影剂针筒 | 临床用于血管造影(DSA)、增强扫描检查和MRI核磁共振检查，与高压注射器配套使用注射造影剂。能匹配现有高压注射泵，型号： Mark V Provis
2 | PTCA配件--连接管 | 该产品是为进行经皮经腔冠状动脉成形术(PTCA)时,辅助血管造影、球囊扩张、支架植入的体外配件。规格型号：120cm/1200psi
3 | 一次性内镜用软 管式组织取样钳 | 用于临床消化道等组织活体取样。
4 | 一次性内镜用软 管式组织取样钳 | 供消化道、呼吸道等内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物用。
5 | 一次性使用细胞刷 | 用于通过内窥镜在人体病灶部位取细胞作病理分析。
6 | 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 化学指示胶带，可用于压力蒸汽灭菌的包外化学检测；用于考核灭菌包裹是否已灭菌过，进而考核灭菌是否达到灭菌条件；压力蒸汽灭菌指示胶带直接粘贴于包外，操作者和使用者可直接观察变颜色的情况，可及时发现灭菌不合格包裹。可用于下排式和预真空压力蒸汽锅。规格24mm*55m。
7 | 胶带（2308） | 化学指示胶带，可用于过氧化氢等离子灭菌的化学检测。
8 | 弹性医用胶布 | 该产品适用于动脉、静脉穿刺部位的压迫止血、四肢关节固定、肋骨骨折胸部固定。
9 | 医用胶带 | 适用于医疗单位、临床作包扎固定使用，规格型号：1.2cm*8m 。
10 | 医用胶带 | 适用于医疗单位、临床作包扎固定使用，规格型号：2.4cm*8m 。
11 | 透明敷料 | 该产品供医疗卫生单位用于（1）留置针、导管固定、PICC、CVC；（2）手术前切口部位的覆盖（3）其它敷料的固定； （4）轻度的擦伤、割伤、缝线伤口的保护。规格：10cm*11.5cm。
12 | 穿刺针 | 该产品用于穿刺人体组织,配合医用磁共振影像设备共同使用。
13 | 输尿管支架 | 输尿管支架用于由经过培训的医生在内窥镜或 X 射线透视下从肾脏引流到膀胱。
14 | 一次性使用肺结节定位针 | 适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。
15 | 一次使用引流导管 | 临床上用于胸腔积液等的引流治疗，规格型号：6Fr/7Fr/8Fr/10Fr/12Fr/14Fr。
16 | 骨髓活检针及抽吸两用针 | 用于骨髓活检穿刺抽吸两用。
17 | 可吸收性外科缝线 | 带缝合针，用于人体软组织、泌尿器官和妇科手术等的缝合。
18 | 一次性使用脑室外引流装置 | 用于将脑积液从脑室内引出体外。
19 | 高频手术电极 | 高频手术设备配件，用于粘膜和皮下软组织切割和凝血。
20 | 生物型硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑(脊)膜缺损时的外科修补手术。
21 | 血液透析导管及附件 | 进行血液透析、血液过滤术、血液采集和液体的灌输，可经股静脉、颈静脉、锁骨下静脉等途径置入。
22 | 双腔支气管导管 | 主要用于胸部手术或危重病人的单肺独立同步或非同步支气管插管，可分别建立左右两条临时呼吸通道。 规格型号：Fr26、Fr28
23 | 一次性使用气管插管 | 产品供临床用于建立人工气道。规格型号：SJ-II-2.5//3/3.5/4。
24 | 医用无菌保护套 | 供医护人员在手术过程中对所使用器械的无菌防护使用。
25 | 纱布绷带（无菌） | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。规格型号：8*600cm。
26 | 一次性结扎装置（尼龙绳） | 主要用于息肉结扎，创面闭合，内镜ESD手术辅助。
27 | 植入式给药装置专科用针 | 用于穿刺植入式给药装置注射座,以通过它将液体或药物输注给人体循环系统或特定部位。规格型号：20G、22G。
28 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程打印指示标签 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌。通过指示剂变色判断该物品有没有经过灭菌，指示剂由绿色变成黄色表示经过灭菌。可根据需求打印各类信息，可实行电脑批量打印。带有易撕线，可一撕多联，可用于追溯系统。规格型号：77*55mm。
29 | 低温等离子打印纸 | 用于记录灭菌过程，便于追溯。规格型号：57*30mm。
30 | 过氧化氢低温等离子体化学指示包装袋 | 用于过过氧化氢低温等离子体灭菌医疗器械包装，规格型号:300mm*100mm。
31 | 穴位贴（三伏贴） | 用于穴位敷贴，规格型号：5*5（圈直径1.5cm)。
32 | 一次性穴位埋线包 | 临床供人体穴位埋线用，含配套缝线。
33 | 动态硬化检测电极片 | 用于动态硬化检测专用电极片。
34 | 神经传导检测电极片 | 神经和肌肉刺激器用电极片与导入治疗仪时配套使用。能匹配机器NC-stat。
35 | 一次性包皮切割吻合器 | 适用于临床包皮切割缝合手术。规格型号：B型。
36 | 冷冻包埋剂 | 适用于手术采集的病理学组织样本快速冷冻切片中的冷冻包埋。
37 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 用于血液透析时作为血液通道。
38 | 低密度脂蛋白 | 用于低密度脂蛋白项目的检测试剂。
39 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）项目的检测试剂。
40 | 葡萄糖监测系统 | 产品用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提供并存储连续葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最长14天。
41 | 一次性吸引瓶（负压引流装置） | 用于体外负压吸引器收集医疗废液装置。规格型号：2000ml——3000ml。
42 | 骨盆固定带 | 用于骨盆骨折病员，防止骨折移位，也可以防止患者在活动的时候引发的骨折断端的疼痛。
43 | 一次性使用精密输液器 | 供临床单位用于人体静脉输液。规格型号：双叉带针。
44 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉的狭窄性病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。 也可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张。
45 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 自体或人工合成动静脉透析瘘管手术中，对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，已达到扩张血管或在血管内置留支架的目的。
46 | 余氯试纸 | 用于余氯检测。
47 | 动脉采血器 | 主要用于抽取、初级保存动脉血样以进行体外诊断试验。
48 | 粘贴伤口敷料 | 适用于擦、裂伤、刀伤和压创,促进伤口愈合。规格：9*10cm。
49 | 网状弹力绷带 | 适用于肢体多部位的包扎和敷料的固定。规格型号：4#。
50 | 隔离透声膜 | 用于超声类治疗仪的配套使用，圆头增厚 硅油润滑剂型。
51 | 非织造布医用手术包 | 适用于外科手术时一次性使用，腹部通用。
52 | 无线体温传感器 | 适用于人体体温的连续测量。
53 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 用于静脉腔内射频闭合手术的导管，通过射频能量将静脉腔内的组织闭合。
54 | 穿戴式心电图传感器 | 用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究。
55 | 外周血栓抽吸导管 | 用于去除动脉系统血管的新鲜、柔软栓子和血栓块。
56 | 齿科用根管充填材料 | 用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管填充。
57 | 根管充填材料 | 用于根管的密封和永久充填。
58 | 排龈线 | 用于隔离牙龈，可与止血剂配合使用。
59 | 牙胶尖 | 用于根管充填。
60 | 笔式胰岛素注射器 | 与胰岛素笔芯和针头联用,专用于皮下注射礼来胰岛素来治疗1型和2型糖尿病。
61 | 牙齿脱敏剂 | 用于牙本质脱敏。
62 | 胰岛素注射针针头 | 与胰岛素注射笔配合使用向人体注射胰岛素。
63 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 适用于测量中心静脉压力,采集血液样本,以及注入药物或溶液,导管内多腔设计便于同时进行以上数种程序。规格型号：双腔
64 | 0.5%葡萄糖氯己定乙醇溶液 | 本品的作用机制为吸附于细菌胞浆膜的渗透屏障，使细胞内容物漏出而发挥抗菌作用。用于皮肤等消毒，规格60ml/瓶。
65 | 6针3导一体式心电电缆AHA除颤型 | 心电监护仪配件，能够匹配迈瑞监护仪/除颤仪。
66 | 折叠式轮椅 | 供行动困难的伤残人、病人及年老体弱并有护理需求者作室内或室外代步工具。
67 | 止血纱 | 适用于手术创面出血、渗血的止血。